ООО УК «КомфортСервис»

- Услуги

2.1 УК имеет договоры на поставку коммунальных ресурсов со следующими организациями:

| отпуск питьевой воды | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (через застройщиков) |
| --- | --- |
| приём сточных вод и загрязняющих веществ | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (через застройщиков) |
| теплоснабжение в горячей воде (отопление и горячее водоснабжение) | ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (через застройщиков) |
| электроснабжение | ОАО «Петербургская сбытовая компания» (через застройщика) |

В настоящее время УК осуществляет оплату поставляемых энергоресурсов в соответствии с их фактическим потреблением (т.е. не осуществляет предварительной закупки) по тарифам, указанным в таблице ниже.

  - Перечень оказываемых услуг

|  | Вид работ | Стандарт Управляющей компании |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность (Количество в месяц) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-х нижних этажей | 24 |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 4 |
|  | Дополнительная услуга: Мытье лифт холлов выше I этажа | 24 |
|  | Уборка мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 24 |
|  | Мытье пола кабины лифта | 24 |
|  | Влажная протирка стен, дверей плафонов и потолков кабины лифта | 4 |
|  | Мытье окон МОП | 0,17 |
|  | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 24 |
|  | Влажная протирка дверей плафонов подоконников и отопительных приборов и т.п. | 1 |
|  | Влажная протирка (пылеудаление) со стен | 1 |
|  | Подметание снега ручное | 24 |
|  | Сдвигание снега ручное | 24 |
|  | Пескопосыпка ручная | 0 |
|  | Дополнительная услуга: Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | 24 |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 24 |
|  | Подметание территории в летний период | 24 |
|  | Уборка газонов зимой | 24 |
|  | Уборка газонов летом | 24 |
|  | Выкашивание газонов | 0.5 |
|  | Уборка скошенной травы | 0,5 |
|  | Уборка контейнерных площадок | 24 |
|  | Поливка территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, и полив зеленых насаждений. | 24 |
|  | Поливка газонов | 15 |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов. | 4 |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 4 |
|  | Крупногабаритный мусор - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
|  | Вывоз бытового мусора | По мере накопления |
|  | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | по мере необходимости |
|  | Проведение общих осмотров, технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств. | 0.33 |
| 2 | Проверка исправности канализационных вытяжек, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 0,33 |
| 3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры изоляции проводов | 0,33 |
| 4 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 30 |
| 5 | Осмотр системы центрального отопления в местах общего пользования | 0.33 |
| 6 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. | 2 |
| 7 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 1 |
| 8 | Осмотр ГРЩ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений | 1 |
| 9 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 0. 17 |
| 10 | Осмотр основных строительных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства | 0,33 |
| 11 | Осмотр системы внутреннего водоотвода с крыш зданий | 0,33 |
| 12 | Осмотр мусоропроводов (все устройства) | 0,33 |
| 13 | Дератизация | в зависимости от санитарного состояния, но не реже 0,08 |
| 14 | Дезинсекция | в зависимости от санитарного состояния, но не реже 0,08 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | 0,17 |
| 2 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация СЦО. | 0,17 |
| 3 | Ремонт просевшей отмостки. | но мере необходимости |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости |
| 5 | Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, консервация поливочных систем | 0,17 |
| 6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов, ремонт и укрепление входных дверей | 0.17 |
| 7 | Ремонт, утепление оконных и дверных проемов мест общего пользования. | по мере необходимости |
| 8 | Регулировка и наладка систем автоматического управления ИТП. | 0, 33 |
|  | Обслуживание и аварийный ремонт инженерных систем |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПЗУ | 2 |
| 2 | Аварийный ремонт ПЗУ | в течение суток |
| 3 | Техническое обслуживание ОДС | 2 |
| 4 | Аварийный ремонт ОДС | не более 12 часов |
| 5 | Техническое обслуживание АППЗ | 1 |
| 6 | Аварийный ремонт АППЗ | незамедлительно, не более 30 минут |
| 7 | Техническое обслуживание антенн | 4 |
| 8 | аварийный ремонт антенн | не более 3 часов |
| 9 | Техническое обслуживание ИТП | 2 |
| 10 | Аварийный ремонт ИТП | не более 8 часов |
| 11 | Техническое обслуживание КУУТЭ | 1 |
| 12 | Аварийный ремонт КУУТЭ | не более 15 дней |
| 13 | Техническое обслуживание повысительных насосов | 30 |
| 14 | Аварийный ремонт повысительных насосов | не более 3 часов без замены насоса, не более 8 часов при замене насоса |
|  | Устранение аварий общедомовых систем |  |
|  | В системе снабжения: |  |
| 1 | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования. Неисправности питания жилых домов или силовою электрооборудования. | при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| 2 | Неисправности в главном распределительном щите, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 3 | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 4 | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутри домовой электрической сети и т.п.) | незамедлительно |
| 5 | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивным элементов светильников) | 5 суток |
|  | В системе холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации |  |
| 6 | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | незамедлительно, не более 1 часа |

2.3 Сведения о стоимости работ

| Содержание общего имущества в многоквартирных домах; Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС); | Руб./кв. м | 3,57 |
| --- | --- | --- |
| Санитарное содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток); | Руб./кв. м | 1,27 |
| Санитарное содержание придомовой территории | Руб./кв. м | 1,29 |
| Текущий ремонт общего имущества | Руб./кв. м | 4,96 |
| Обслуживание переговорно - замочного устройства (ПЗУ); | Руб./кв. м | 0,49 |
| Обслуживание систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ); Обслуживание пожарного водопровода (ПВ); | Руб./кв. м | 0,38 |
| Вывоз бытового мусора; | Руб./кв. м | 3,18 |
| Очистка мусоропровода |  | 0,96 |
| Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг; Бухгалтерское и юридическое сопровождение; | Руб./кв. м | 1,30 |
| Обслуживание лифтов | Руб./ 1 лифт на 9 этажей | Рассчитывается по формуле, указанной в приложении к таблице согласно Распоряжению Комитета по тарифам СПб № 93-р от 30.06.2010 |
| Обслуживание узлов учета тепловой энергии (КУУТЭ); Обслуживание повысительных насосов; Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП); | Руб./кв. м | Рассчитывается индивидуально в зависимости от проекта дома (количество и состав оборудования) |
| Служба регистрационного учета по месту жительства; Служба диспетчеров; Служба охраны; Иные услуги | Руб./кв. м | Рассчитывается индивидуально в зависимости от желаний заказчика по содержанию конкретной услуги (количество работников, график работы) |
| Обслуживание антенн | Руб./отвод | Рассчитывается в зависимости от договора с привлекаемой организацией |
| Радио | Руб./точка | 38 |